Проект внесен главой Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район

Республики Башкортостан

Р Е Ш Е Н И Е

О принятии в муниципальную собственность городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан шкафов управления наружным (уличным) освещением, светильников наружного (уличного) освещения, линий наружного (уличного) освещения и передаче их в муниципальную казну городского поселения

На основании статьи 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан «О проведении инвентаризации сетей наружного (уличного) освещения»
№ 491 от 03.07.2020, акта по результатам проведения инвентаризации сетей наружного (уличного) освещения в городском поселении город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, утвержденного главой Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 09.07.2020, Совет городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

1.	Принять в муниципальную собственность городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан имущество – шкафы управления наружным (уличным) освещением, светильники наружного (уличного) освещения, линии наружного (уличного) освещения в городском поселении город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан (Приложения №№ 1, 2, 3).

2.	Включить имущество – шкафы управления наружным (уличным) освещением, светильники наружного (уличного) освещения, линии наружного (уличного) освещения в городском поселении город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан, указанные в пункте 1 настоящего решения, в состав имущества Муниципальной имущественной казны городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

3.	Администрации городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан предоставить в установленном порядке в Комитет по управлению собственностью Минземимущества Республики Башкортостан по Благовещенскому району и г. Благовещенску документы для внесения изменений в Реестр муниципального имущества городского поселения город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан.

Председатель Совета							      Т.Н. Кузнецова

Приложение № 1

к решению Совета городского поселения

город Благовещенск муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

от ___________ № _______

Шкафы управления наружным освещением с привязкой к трансформаторным подстанциям в городском поселении город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

| № п/п | Номер шкафа управления | Привязка к трансформаторной подстанции | Номинал автоматов, А (Ампер) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | № 1 | ТП-5166 | 63 |
| 2 | № 2 | ТП-5002 | 80 |
| 3 | № 3 | ТП-5173 | 80 |
| 4 | № 4 | ТП-5007 | 80 |
| 5 | № 5 | ТП-5036 | 63 |
| 6 | № 6 | РП-3 | 63 |
| 7 | № 7 | ТП-5047 | 63 |
| 8 | № 8 | ТП-5142 | 63 |
| 9 | № 9 | ТП-2171 | 25 |
| 10 | № 10 | ТП-5172 | 63 |
| 11 | № 11 | ТП-2036 | 63 |
| 12 | № 12 | ТП-5164 | 63 |
| 13 | № 13 | Чехова 1 | 63 |
| 14 | № 14 | ТП -5017 | 63 |
| 15 | № 15 | ТП-5016 | 80 |
| 16 | № 16 | ТП-5165 | 100 |
| 17 | № 17 | ТП-5030 | 63 |
| 18 | № 18 | ТП-5030 | 80 |
| 19 | № 19 | ТП-5031 | 63 |
| 20 | № 20 | ТП-5141 | 63 |
| 21 | № 21 | ТП-5141 | 63 |
| 22 | № 22 | ТП-5147 | 63 |
| 23 | № 23 | ТП-5050 | 63 |
| 24 | № 24 | ТП-5148 | 80 |
| 25 | № 25 | ТП-5080 | 63 |
| 26 | № 26 | ТП-5057 | 80 |
| 27 | № 27 | РП-2 | 100 |
| 28 | № 28 | ТП-5011 | 63 |
| 29 | № 29 | ТП-5011 | 100 |
| 30 | № 30 | ТП-5006 | 80 |
| 31 | № 31 | ТП-5009 | 100 |
| 32 | № 32 | ТП-5010 | 160 |
| 33 | № 33 | ТП-5001 | 80 |
| 34 | № 34 | ТП-5004 | 80 |
| 35 | № 35 | ТП-5044 | 63 |
| 36 | № 36 | ТП-5018 | 100 |
| 37 | № 37 | ТП-5008 | 80 |
| 38 | № 38 | ТП-5037 | 16 |
| 39 | № 39 | ТП-5005 | 63 |
| 40 | № 40 | ТП-3413 | 80 |
| 41 | № 41 | ТП-5014 | 100 |
| 42 | № 42 | ТП-5013 | 100 |
| 43 | № 43 | ТП-5024 | 63 |
| 44 | № 44 | ТП-5003 | 80 |
| 45 | № 45 | ТП-5003 | 100 |
| 46 | № 46 | ТП-5149 | 63 |
| 47 | № 47 | ТП-01320009 | 63 |
| 48 | № 48 | ТП-01320009 | 32 |

Приложение № 2

к решению Совета городского поселения

город Благовещенск муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

от ___________ № _______

Светильники наружного (уличного) освещения, их количество и место размещения в городском поселении город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

| № п/п | Наименование улицы | Количество, шт. | Тип светильника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 лет Октября | 54 | ДНаТ |
| 2 | 9 Мая | 4 | ДНаТ |
| 3 | Абызова | 33 | ДНаТ |
| 4 | Агидель | 5 | ДНаТ |
| 5 | Асеева | 9 | ДНаТ |
| 6 | Баранова | 18 | ДНаТ |
| 7 | Бельская | 17 | ДНаТ |
| 8 | Береговая | 15 | ДНаТ |
| 9 | Бирская | 10 | ДНаТ |
| 10 | Братьев Кадомцевых | 5 | ДНаТ |
| 11 | Братьев Першиных | 48 | ДНаТ |
| 12 | Бричкина | 6 | ДНаТ |
| 13 | Верхнепрудовая | 4 | ДНаТ |
| 14 | Восточная | 5 | ДНаТ |
| 15 | Высокая | 20 | ДНаТ |
| 16 | Вязовая | 2 | ДНаТ |
| 17 | Гафури | 8 | ДНаТ |
| 18 | Городская | 1 | ДНаТ |
| 19 | Городской | 13 | ДНаТ |
| 20 | Гостиная | 2 | ДНаТ |
| 21 | Гражданская | 3 | ДНаТ |
| 22 | Дашковых | 1 | ДНаТ |
| 23 | Дворовые территории | 361 | ЖКУ |
| 24 | Демьяна Бедного | 68 | ЖКУ |
| 25 | Детская | 9 | ДНаТ |
| 26 | Заводская | 1 | ДНаТ |
| 27 | Заречная | 27 | ДРЛ |
| 28 | Земельная | 8 | ДНаТ |
| 29 | Зенцова | 22 | ДНаТ |
| 30 | Интернациональная | 17 | ДНаТ |
| 31 | Карла Маркса | 8 | ДНаТ |
| 32 | Качкаева | 9 | ДНаТ |
| 33 | Кирова | 64 | ЖКУ |
| 34 | Колхозная | 8 | ДНаТ |
| 35 | Комарова | 63 | ДНаТ |
| 36 | Комбинатовская | 33 | ДРЛ |
| 37 | Коммунистическая | 34 | ДНаТ |
| 38 | Комсомольская | 10 | ДНаТ |
| 39 | Кооперативная | 12 | ДНаТ |
| 40 | Короткая | 6 | ДНаТ |
| 41 | Красная Мельница | 19 | ДНаТ |
| 42 | Ленина | 55 | ДНаТ |
| 43 | Лесная | 41 | ДНаТ |
| 44 | Лобастова | 17 | ДНаТ |
| 45 | Майора Парфенова | 6 | ДНаТ |
| 46 | Максима Горького | 25 | ДНаТ |
| 47 | Мира | 48 | ДНаТ |
| 48 | Молодежная | 6 | ДНаТ |
| 49 | Надежды | 7 | ДНаТ |
| 50 | Новая | 6 | ДНаТ |
| 51 | Озерная | 7 | ДНаТ |
| 52 | Ореховая | 2 | ДНаТ |
| 53 | Орловское Лесничество | 16 | ДНаТ |
| 54 | Островная | 2 | ДНаТ |
| 55 | Парижской Коммуны | 27 | ДНаТ |
| 56 | Пархоменко | 1 | ДНаТ |
| 57 | Первомайская | 6 | ДНаТ |
| 58 | Пионерская | 4 | ДНаТ |
| 59 | Полевая | 2 | ДНаТ |
| 60 | Попутная | 5 | ДНаТ |
| 61 | Пристанская | 1 | ДНаТ |
| 62 | Пролетарская | 42 | ДНаТ |
| 63 | Просторная | 4 | ДНаТ |
| 64 | Пугачева | 2 | ДНаТ |
| 65 | Пушкина | 32 | ДНаТ |
| 66 | Радужная | 1 | ДНаТ |
| 67 | Раздольная | 1 | ДРЛ |
| 68 | Расковой | 24 | ДНаТ |
| 69 | Родничная | 14 | ДНаТ |
| 70 | Ромашковая | 2 | ДНаТ |
| 71 | Российская | 17 | ДНаТ |
| 72 | Салавата | 5 | ДНаТ |
| 73 | Светлая | 1 | ДНаТ |
| 74 | Седова | 148 | ДНаТ |
| 75 | Сиреневая | 12 | ДНаТ |
| 76 | Советская | 20 | ДНаТ |
| 77 | Солнечная | 3 | ДНаТ |
| 78 | Сорочинская | 5 | ДНаТ |
| 79 | Сосновая | 22 | ДРЛ |
| 80 | Социалистическая | 48 | ДНаТ |
| 81 | Спортивная | 9 | ДНаТ |
| 82 | Старикова | 54 | ДНаТ |
| 83 | Степная | 8 | ДНаТ |
| 84 | Строительная | 9 | ДНаТ |
| 85 | Тополиная | 11 | ДНаТ |
| 86 | Точисского | 11 | ДНаТ |
| 87 | Трудовая | 2 | ДНаТ |
| 88 | Уральская | 3 | ДНаТ |
| 89 | Урожайная | 1 | ДНаТ |
| 90 | Усадебная | 6 | ДНаТ |
| 91 | Уфимская | 5 | ДНаТ |
| 92 | Худайбердина | 16 | ДНаТ |
| 93 | Цветочная | 26 | ДНаТ |
| 94 | Центральная | 9 | ДНаТ |
| 95 | Чапаева | 35 | ДНаТ |
| 96 | Чеверева | 14 | ДНаТ |
| 97 | Чернская | 38 | ДНаТ |
| 98 | Чехова | 53 | ДНаТ |
| 99 | Чистякова | 34 | ДНаТ |
| 100 | Школьная | 11 | ДНаТ |
| 101 | Шмидта | 8 | ДНаТ |
| 102 | Шоссейная | 29 | ДНаТ |
| 103 | Щорса | 6 | ДНаТ |
| 104 | Юбилейная | 39 | ДНаТ |
| 105 | Южная | 22 | ДНаТ |
| 106 | Южный | 4 | ДНаТ |
| 107 | Яблочная | 5 | ЖКУ |
| 108 | Ягодная | 12 | ДНаТ |
|  | ИТОГО: | 2229 |  |

Приложение № 3

к решению Совета городского поселения

город Благовещенск муниципального района

Благовещенский район

Республики Башкортостан

от ___________ № _______

Линии электропередач 0,4 кВ, входящих в состав сетей наружного (уличного) освещения и их протяжённость в городском поселении город Благовещенск муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан

| № п/п | Место присоединения | Количество отходящих фидеров сети уличного (наружного) освещения, ед. | Общая протяжённость, метров | Тип провода |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-5166 | 3 | 2380 | СИП-4 2х16 |
| 2 | ТП-5002 | 2 | 2583 | СИП-4 2х16 |
| 3 | ТП-5173 | 1 | 4099 | СИП-4 2х16 |
| 4 | ТП-5007 | 3 | 3350 | СИП-4 2х16 |
| 5 | ТП-5036 | 3 | 3605 | СИП-4 2х16 |
| 6 | РП-3 | 3 | 3789 | СИП-4 2х16 |
| 7 | ТП-5047 | 3 | 1450 | СИП-4 2х16 |
| 8 | ТП-5142 | 3 | 1326 | СИП-4 2х16 |
| 9 | ТП-2171 | 1 | 2113 | СИП-4 2х16 |
| 10 | ТП-5172 | 1 | 497 | СИП-4 2х16 |
| 11 | ТП-2036 | 1 | 83 | СИП-4 2х16 |
| 12 | ТП-5164 | 1 | 124 | СИП-4 2х16 |
| 13 | Чехова 1 | 1 | 989 | СИП-4 2х16 |
| 14 | ТП -5017 | 1 | 274 | СИП-4 2х16 |
| 15 | ТП-5016 | 3 | 578 | СИП-4 2х16 |
| 16 | ТП-5165 | 2 | 1602 | СИП-4 2х16 |
| 17 | ТП-5030 | 1 | 420 | СИП-4 2х16 |
| 18 | ТП-5030 | 2 | 887 | СИП-4 2х16 |
| 19 | ТП-5031 | 1 | 437 | СИП-4 2х16 |
| 20 | ТП-5141 | 1 | 530 | СИП-4 2х16 |
| 21 | ТП-5141 | 2 | 744 | СИП-4 2х16 |
| 22 | ТП-5147 | 1 | 181 | СИП-4 2х16 |
| 23 | ТП-5050 | 3 | 1689 | СИП-4 2х16 |
| 24 | ТП-5148 | 3 | 783 | СИП-4 2х16 |
| 25 | ТП-5080 | 1 | 191 | СИП-4 2х16 |
| 26 | ТП-5057 | 2 | 2229 | СИП-4 2х16 |
| 27 | РП-2 | 3 | 3381 | СИП-4 2х16 |
| 28 | ТП-5011 | 2 | 2844 | СИП-4 2х16 |
| 29 | ТП-5011 | 3 | 695 | СИП-4 2х16 |
| 30 | ТП-5006 | 2 | 1664 | СИП-4 2х16 |
| 31 | ТП-5009 | 2 | 2823 | СИП-4 2х16 |
| 32 | ТП-5010 | 2 | 4894 | СИП-4 2х16 |
| 33 | ТП-5001 | 3 | 8409 | СИП-4 2х16 |
| 34 | ТП-5004 | 3 | 3996 | СИП-4 2х16 |
| 35 | ТП-5044 | 2 | 953 | СИП-4 2х16 |
| 36 | ТП-5018 | 3 | 4351 | СИП-4 2х16 |
| 37 | ТП-5008 | 3 | 5607 | СИП-4 2х16 |
| 38 | ТП-5037 | 1 | 373 | СИП-4 2х16 |
| 39 | ТП-5005 | 1 | 1450 | СИП-4 2х16 |
| 40 | ТП-3413 | 3 | 1948 | СИП-4 2х16 |
| 41 | ТП-5014 | 2 | 4682 | СИП-4 2х16 |
| 42 | ТП-5013 | 1 | 290 | СИП-4 2х16 |
| 43 | ТП-5024 | 3 | 2030 | СИП-4 2х16 |
| 44 | ТП-5003 | 1 | 1926 | СИП-4 2х16 |
| 45 | ТП-5003 | 1 | 3751 | СИП-4 2х16 |
| 46 | ТП-5149 | 3 | 4268 | СИП-4 2х16 |
| 47 | ТП-01320001 | 3 | 2652 | СИП-4 2х16 |
| 48 | ТП-01320069 | 1 | 290 | СИП-4 2х16 |
|  |  | ИТОГО: | 100210,0 |  |